«Инструкция по охране труда 
для электрика»


I. Общие требования безопасности

1. К работе допускаются лица обоего пола, достигшие 18 лет, психически здоровые, прошедшие специальное техническое обучение, имеющие удостоверение и прошедшие медицинский осмотр.

2. Электрик должен:

- знать свои должностные обязанности и инструкции по ОТ;

- пройти вводный, первичный инструктажи на рабочем месте;

- проходить текущие инструктажи и проверку знаний по ТБ 1 раз в год;

- руководствоваться в работе правилами внутреннего распорядка;

- режим труда и отдыха определяется графиком его работы;

- иметь рабочую одежду, обувь;

- к электротехническому персоналу, должен иметь IV квалификационную группу;

- знать правила безопасной эксплуатации электроустановок;

- относится допуска по электробезопасности (до 1000 вт).

3. Травмоопасность рабочего места:

- при оперативном переключении электроустановок;

- при ремонтных работах;

- при монтажных и наладочных работах;

4. Все электроработы вести только специальными, имеющими надёжную изоляцию, инструментами.

5. О случаях травматизма сообщать администрации школы;

6. Нести ответственность (административную, материальную уголовную) за нарушение требований инструкций по охране труда.

II. Требования безопасности перед началом работы

1. Приходить на работу за 15 минут до начала рабочего дня;

2. Подготовить рабочее место:

- проверить исправность электроустановок;

- проверить исправность кабелей, соединений, зажимов, защитного заземления;

- проверить состояние выключателей, розеток

III. Требования безопасности во время работы

- одеть рабочую обувь и одежду;

- заизолировать имеющиеся повреждения кабелей, соединений, зажимов и заземления;

- работать только исправными, заизолированными инструментами;

- убрать посторонние предметы, мешающие свободному перемещению;

- не допускать присутствия посторонних лиц при электромонтажных и других работах;

- не привлекать к работе лиц, не имеющих необходимой группы допуска по электробезопасности;

- работать только в диэлектрических перчатках;

- при использовании лестницы привлекать подсобного рабочего;

- пользоваться постоянными и предупредительными плакатами:

предостерегающими «Под напряжением – опасно для жизни»,

запрещающими « Не включать – работают люди», разрешающими «

Работать здесь», напоминающими « Заземлено»;

- не допускать замасливания кабелей, попадания на них искр, воздействия высокой температуры и падения тяжёлых предметов.

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях

- при возникновении аварийных ситуаций (пожара , возгорания) сообщить администрации, известить службу 01;

- приступить к тушению пожара первичными средствами;

- принять меры к спасению оборудования и аппаратуры;

- в случае плохого самочувствия или заболевания, сообщить администрации

V. Требования безопасности по окончании работы

- отключить электроустановки;

- проверить исправность электроосвещения;

- проверить состояние защитных средств (перчатки, обувь, очки) и инструмента;

- снять и осмотреть рабочую одежду;

- проверить исправность электроинструмента;

- проверить безопасность рабочего места;

- убрать используемый инструмент;

- о всех недостатках, обнаруженных во время работы, сообщить администрации.