РОВЕНСКАЯ  РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
РОВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2022 г.                             70                                                                                               р.п.Ровное

От	      №

Об утверждении топливно-энергетического

баланса Ровенского муниципального района

за 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 23 октября 2021 года №1169 «Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований», Уставом Ровенского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить  топливно-энергетический баланс Ровенского муниципального района за 2021 год  согласно приложению 1.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в районной газете «Знамя Победы» и вступает в законную силу с момента  опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы Ровенской районной администрации по жилищно-коммунальному хозяйству  Медугалиеву А.А.

Глава

муниципального района                                                          В.С. Котов

Приложение 1

к постановлению

№ 70от 04.04.2022

Топливно-энергетический баланс

Ровенского муниципального района за 2021 год

РАЗДЕЛ 1. Порядок формирования топливно-энергетического баланса

Ровенского муниципального района

1.1. Основания формирования топливно-энергетического баланса

Ровенского муниципального района.

-  Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

-  приказ Минэнерго РФ от 23.10.2021 № 1169 «Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований».

1.2.  Источники информации для формирования топливно-энергетического баланса Ровенского муниципального района.

Для заполнения строк и граф баланса  использована официальная статистическая  информация, агрерированная по первичным статистическим данным  форм федерального статистического наблюдения  №1-ТЕП "Сведения о снабжении теплоэнергией", утвержденной приказом Росстата от 30.07.2021 N 464.

1.3. Общие положения.

Топливно-энергетический баланс Ровенского муниципального района

содержит взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию муниципального района и их потребления, устанавливает распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и определяет эффективность использования энергетических ресурсов.

Баланс составлен на основе однопродуктовых  энергетических балансов в форме таблицы по образцу согласно приложению 1 к Приказу Минэнерго РФ от 23.10.2021 № 1169, объединяющий данные однопродуктовых энергетических балансов в единый баланс, отражающий указанные данные

В энергетических единицах.

Однопродуктовые энергетические балансы составлены в форме таблицы по образцу согласно приложению №2 к Приказу Минэнерго РФ от 23.10.2021 № 1169, отражающий в натуральных единицах формирование предложения отдельных видов энергетических ресурсов или их однородных групп и их использование в процессах преобразования, передачи и конечного потребления энергетических ресурсов.

1.4. Этапы формирования.

1.4.1.  Сбор данных из отчетов по формам федерального статистического наблюдения, указанных п. 1.2.

1.4.2.  определение расхода энергии на производство промышленной продукции, необходимого агрегирования показателей по видам топлива.

1.4.3.  Сравнительный анализ одноименных данных разных форм статистической отчетности и определение основных причин расхождений, способов взаимной увязки данных и отбор данных, подлежащих включению в баланс.

1.4.4.  Разработка однопродукотвых балансов угля, сырой нефти, жидкого топлива, природного газа, прочих видов твердого топлива, электрической и тепловой энергии с минимизацией статистических расхождений.

-  В однопродукотвый баланс угля включаются данные об угле, сланцах, угольном концентрате, коксе металлургическом, коксике и коксовой мелочи, продуктах переработки угля, отходящих газах, в том числе горючем искусственном доменном, газе горючем искусственном коксовом.

-   В однопродуктовый баланс сырой нефти включаются данные о нефти, включая газовый конденсат.

-   В однопродуктовый баланс нефтепродуктов включаются данные о нефтепродуктах, в том числе газе нефтеперерабатывающих предприятий сухом, газе сжиженном, автомобильном и авиационном бензине, керосинах, дизельном топливе, мазуте топочном, топливе печном бытовом, мазуте флотском, газотурбинном и моторном топливе.

-    В однопродуктовый баланс природного газа включаются данные о газе газовых и газоконденсатных месторождений и попутном газе нефтяных месторождений, а также метане, улавливаемом в угольных шахтах и газе сточных вод.

-    В однопродуктовый баланс прочего твердого топлива включаются данные о видах твердого топлива, в том числе о торфе, торфяных топливных брикетах и полубрикетах, дровах для отопления, твердых бытовых и промышленных отходах.

-   В однопродуктовый баланс гидроэнергии и НВИЭ включаются данные об электрической энергии, произведенной на установках, использующих в качестве первичных ресурсов нетрадиционные и возобновляемые энергетические ресурсы, в том числе на гидравлических, геотермальных, солнечных, ветроэлектрических установках.

-   В однопродуктовый баланс атомной энергии включаются данные об электрической и тепловой энергии, произведенной на атомных электростанциях.

-   В однопродуктовый баланс электрической энергии включаются данные об электрической энергии, произведенной на электростанциях.

-   В однопродуктовый баланс тепловой энергии включаются данные о тепловой энергии, произведенной тепловыми и атомными электростанциями, котельными, утилизационными установками, а также получаемой из геотермальных источников, нетрадиционных и возобновляемых источников энергии и предназначенной для потребления потребителями тепловой энергии.

-    Объединение данных однопродуктовых балансов в единый топливно-энергетический баланс.

РАЗДЕЛ 2. Однопродуктовые балансы потребления по видам топлива Ровенского муниципального района за 2021 год

2.1.    Однопродуктовый баланс «Уголь»

Однопродуктовый баланс «Уголь» не сформирован из-за отсутствия поставок угля на территорию Ровенского муниципального района.

2.2. Однопродуктовый баланс «Сырая нефть»

Вследствие отсутствия использования сырой нефти на территории Ровенского муниципального района не представлен однопродуктовый баланс «Сырая нефть».

2.3. Однопродуктовый баланс «Нефтепродукты»

Однопродуктовый баланс «Нефтепродукты» не сформирован из-за отсутствия сведений о реальном потреблении нефтепродуктов на территории муниципального района.

2.4. Однопродуктовый баланс «Природный газ»

Однопродуктовый баланс «Природный газ» не сформирован вследствие отсутствия достоверной информации об отпуске  газа по форме  № 22-ЖКХ(ресурсы) «Сведения о работе ресурсоснабжающих организаций в условиях реформы», поскольку информация формируется  по месту нахождения организаций, без распределения по муниципальным районам.

2.5. Однопродуктовый баланс «Прочее твердое топливо»

Вследствие отсутствия информации об используемом на территории муниципального района твердом  топливе, данный однопродуктовый баланс не представлен.

2.6. Однопродуктовый баланс «Гидроэнергия и НВИЭ»

На территории Ровенского муниципального района не осуществляется выработка и использование гидроэнергии и возобновляемых источников энергии,  вследствие чего не представлен однопродуктовый баланс.

2.7. Однопродуктовый баланс «Атомная энергия»

На территории Ровенского муниципального района не используется атомная энергия, вследствие чего не представлен однопродуктовый баланс.

2.8.  Однопродуктовый баланс «Электрическая энергия»

Саратовстат не располагает информацией по Ровенскому муниципальному району  об отпуске электроэнергии по данным формы №22-ЖКХ (ресурсы) «Сведения о работе ресурсоснабжающих организаций в условиях реформы», поскольку информация формируется по месту нахождения организаций, без распределения по муниципальным районам.

Не представилось возможным предоставить однопродуктовый баланс вследствие отсутствия информации.

2.9. Однопродуктовый баланс «Тепловая энергия»

|  |  | Отчетный год 2021 | Прогнозный год 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| Строки топливно-энергетического баланса | Номер строк баланса | тыс.Гкал | тыс.Гкал |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 11,910301 | 11,910301 |
| Ввоз | 2 | 0 | 0 |
| Вывоз | 3 | 0 | 0 |
| Изменение запасов | 4 | 0 | 0 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 0 | 0 |
| Статистическое расхождение | 6 | +0,145422 | 0 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0 | 0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 11,910301 | 11,910301 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 |  |  |
| Котельные | 8.2 | 11,910301 | 11,910301 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0 | 0 |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 | 0 | 0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0 | 0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0 | 0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | 10 | 0 | 0 |
| Потери при передаче | 11 | -0,674168 | -0,674168 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 11,236133 | 11,236133 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0 | 0 |
| Промышленность | 14 | 0 | 0 |
| Продукт 1 | 14.1 | 0 | 0 |
| Продукт M | 14.M | 0 | 0 |
| Прочая промышленность |  | 0 | 0 |
| Строительство | 15 | 0 | 0 |
| Транспорт и связь | 16 | 0 | 0 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0 | 0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0 | 0 |
| Автомобильный | 16.3 | 0 | 0 |
| Прочий | 16.4 | 10,498896 | 10,498896 |
| Сфера услуг | 17 | 0 | 0 |
| Население | 18 | 0,737237 | 0,737237 |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0 | 0 |

КОЭФФИЦИЕНТЫ

ПЕРЕВОДА В ТОННЫ УСЛОВНОГО ТОПЛИВА

| Виды топливно-энергетических ресурсов | Единицы измерения | Коэффициенты пересчета в условное топливо |
| --- | --- | --- |
| Уголь каменный | т | 0,768 |
| Уголь бурый | т | 0,467 |
| Рядовой уголь месторождений: |  |  |
| Уголь донецкий | т | 0,876 |
| Уголь кузнецкий | т | 0,867 |
| Уголь карагандинский | т | 0,726 |
| Уголь подмосковный | т | 0,335 |
| Уголь воркутинский | т | 0,822 |
| Уголь интинский | т | 0,649 |
| Уголь челябинский | т | 0,552 |
| Уголь свердловский | т | 0,33 |
| Уголь башкирский | т | 0,264 |
| Уголь нерюнгринский | т | 0,987 |
| Уголь якутский | т | 0,751 |
| Уголь черемховский | т | 0,752 |
| Уголь хакасский | т | 0,727 |
| Уголь канско-ачинский | т | 0,516 |
| Уголь тувинский | т | 0,906 |
| Уголь магаданский | т | 0,701 |
| Уголь экибастузский | т | 0,628 |
| Сланцы горючие | т | 0,3 |
| Торф топливный | т | 0,34 |
| Дрова для отопления | куб. м | 0,266 |
| Нефть, включая газовый конденсат | т | 1,430 |
| Газ горючий природный (естественный) | тыс. куб. м | 1,154 |
| Кокс металлургический | т | 0,990 |
| Брикеты угольные | т | 0,605 |
| Брикеты и полубрикеты торфяные | т | 0,600 |
| Мазут топочный | т | 1,370 |
| Мазут флотский | т | 1,430 |
| Топливо печное бытовое | т | 1,450 |
| Керосин для технических целей | т | 1,470 |
| Керосин осветительный | т | 1,470 |
| Газ горючий искусственный коксовый | тыс. куб. м | 0,570 |
| Газ нефтеперерабатывающих предприятий сухой | тыс. куб. м | 1,500 |
| Газ сжиженный | тыс. куб. м | 1,570 |
| Топливо дизельное | т | 1,450 |
| Топливо моторное | т | 1,430 |
| Бензин автомобильный | т | 1,490 |
| Бензин авиационный | т | 1,470 |
| Топливо для реактивных двигателей | т | 1,470 |
| Нефтебитум | т | 1,350 |
| Газ горючий искусственный доменный | тыс. куб. м | 0,430 |
| Электрическая энергия | тыс. кВт*ч | 0,123 |
| Тепловая энергия | Гкал | 0,1486 |
| Электрическая энергия гидравлических станций | тыс. кВт*ч | 0,123 |
| Электрическая энергия атомных станций | тыс. кВт*ч | 0,123 |

РАЗДЕЛ 3.      ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС

Ровенского муниципального района Саратовской области

в тоннах условного топлива

|  |  | Уголь | Сырая нефть | Нефте-продукты | Природный газ | Прочее твердое топливо | Гидроэнергия и НВИЭ (нетрадиционные и возобновляемые источники энергии) | Атомная энергия | Электри-ческая энергия | Тепловая энергия | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | E11 (поток топливно-энергетических ресурсов с соответствующим номером строки и графы) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1769,826 | 1769,826 |
| Ввоз | 2 | E21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывоз | 3 | -E31 (поток расходуется при знаке "минус", поток приходуется при знаке "плюс") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение запасов | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потребление первичной энергии | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Статистическое расхождение | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производство электрической энергии | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производство тепловой энергии | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1769,826 | 1769,826 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельные | 8.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1769,826 | 1769,826 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка нефти | 9.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка газа | 9.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обогащение угля | 9.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери при передаче | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -106,189 | -106,189 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1663,637 | 1663,637 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Промышленность | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продукт 1 | 14.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ... | ... |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продукт N | 14.N |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочая промышленность |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Транспорт и связь | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Железнодорожный | 16.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Трубопроводный | 16.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Автомобильный | 16.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочий | 16.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1554,084 | 1554,084 |
| Сфера услуг | 17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Население | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,553 | 109,553 |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

РАЗДЕЛ 4. Анализ топливно-энергетического баланса Ровенского муниципального района

Конечное потребление топливно-энергетических ресурсов в 2021 году составило 1663,637 т.у.т.

В производстве топливно-энергетических ресурсов основную долю (100%) составляет производство тепловой энергии.

Основной объем потребления тепловой энергии приходится на бюджетные учреждения – 87,8% от общего объема.

Доля потребления тепловой энергии населением составила 6,2%, на потери при передаче тепловой энергии приходится  6%.

Статистическое расхождение имеет положительную величину и составляет +0,145422 Гкал.

При формировании топливно-энергетического баланса  муниципального района  использовался  однопродуктовый  баланс  «Тепловая энергия» вследствие  закрытости  информации для муниципальных районов по иным однопродуктовым балансам в условиях конфиденциальности.