Утверждена

Постановление администрации

Ровенского муниципального района

№ 109 от  14.05.2025г.

ПРОГРАММА

проведения оценки обеспечения готовности

теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии

к отопительному периоду 2025-2026 годов

I. Общие положения

Настоящая программа разработана в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», содержит информацию об объектах, подлежащих оценке обеспечения готовности к отопительному периоду, определяет работу комиссий по оценке обеспечения готовности объектов к отопительному периоду (далее - Комиссии), графики проведения оценки обеспечения готовности объектов к отопительному периоду.

II. Объекты, подлежащие оценке

обеспечения готовности к отопительному периоду

2.1.   Теплоснабжающие организации.

2.2.  Предприятия коммунального хозяйства (потребители тепловой энергии).

2.3.  Объекты социальной сферы.

III. Работа Комиссии

3.1. Комиссия в своей деятельности руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

3.2.     Основной задачей Комиссии является оценка обеспечения готовности объектов к отопительному периоду.

3.3.   Комиссия рассматривают вопросы, связанные с соблюдением требований по обеспечению готовности объектов к отопительному периоду, в соответствии с главой II Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234.

3.4.    Состав Комиссии определен в приложении 2 к настоящей программе.

3.5.    В состав Комиссии входят:

- председатель комиссии;

- члены комиссии.

3.6. В случае отсутствия председателя комиссии или члена комиссии полномочия отсутствующего возлагаются на лицо, исполняющее его обязанности.

IV. Результаты проведения оценки

обеспечения готовности объектов к отопительному периоду

4.1. По результатам проведения оценки обеспечения готовности объектов к отопительному периоду Комиссией оформляются акты оценки обеспечения готовности к отопительному периоду по рекомендуемому образцу, приведенному в приложении 3 к настоящей программе, а также оценочные листы для расчета индекса готовности к отопительному периоду по рекомендуемым образцам, утвержденному приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 №2234 (далее - Порядок).

4.2. При подготовке актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду Комиссии руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Ровенской районной администрации Ровенского муниципального района Саратовской области.

4.3. Паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду составляются по рекомендуемому образцу, приведенному в приложении 4 к настоящей программе, по каждому объекту структурными подразделениями администрации по направлениям деятельности и подписываются председателем комиссии в соответствии с распределением обязанностей.

Приложение 2

Состав комиссии

по проверке готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов

Председатель комиссии:

Медугалиева А.А.-заместитель главы районной администрации по ЖКХ-начальник отдела архитектуры и строительства,главный архитектор,председатель комиссии;

Члены комиссии:

- Самхарадзе С.Н. – директор МУ «Служба единого балансодержателя» (по согласованию);

- Гончаров В.Н. – начальник отделения,главный инженер филиала АО «Облкоммунэнерго»Энгельсские МЭС»Ровенское отделение (по согласованию);

- Самченко М.А. – директор ООО «РСО «ТЭР» (по согласованию);

- Светов А.А. – начальник Ровенского РЭС (по согласованию);

- Нужный А.Н. – начальник ПАО «Газпром газораспределение Саратовская область» в р.п.Степное газовый участок в р.п.Ровное (по согласованию);

- Николаев В.В. – старший государственный инспектор Саратовского регионального отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС (по согласованию);

- Тимохин А.В. - старший государственный инспектор Саратовского регионального отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС (по согласованию);

- Жилкин А.А.- старший государственный инспектор Саратовского регионального отдела общепромышленного надзора (по согласованию);

- Былинкин Д.Ю. - старший государственный инспектор Саратовского регионального отдела промышленного надзора (по согласованию).

- Целью программы проверки готовности к отопительному периоду (далее – программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющих установок, которые подключены к системе теплоснабжения на территории Ровенского муниципального района Саратовской области.

- Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 №2234.

- Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих организаций, а также потребителей тепловой энергии в соответствии с правилами.

- Проверка готовности к отопительному периоду осуществляется комиссией по проверке готовности к отопительному периоду.

- Срок проведения проверки теплоснабжающих организаций – до 24 октября 2025 года.

- Срок проведения проверки потребителей тепловой энергии - до 10 сентября 2025 года.

При проверке готовности к отопительному периоду комиссией проверяется выполнение следующих требований и наличие документации по готовности к отопительному периоду:

  - Для теплоснабжающей организации:

    - Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения.

    - Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии.

    - Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность теплоснабжающих предприятий персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения.

    - Проведение наладки тепловых сетей.

    - Организация контроля режимов потребления тепловой энергии.

    - Обеспечение качества теплоносителей.

    - Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии.

    - Обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве.

    - Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

-  соблюдение водно-химического режима;

-  отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

-  наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

-  наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

-  проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива.

    - Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.

    - Отсутствие невыполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти (Федеральная служба по экологическому,технологическому и атомному надзору).

    - Выполнение графиков проведения противоаварийных тренировок.

  - Для потребителей тепловой энергии:

    - Справка об устранении выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.

    - Акт о проведении промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок.

    - Информация о разработке эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению.

    - Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения.

    - Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии.

    - Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов.

    - Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.

    - Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

    - Работоспособность защиты систем теплопотребления.

  - Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.

  - Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.

    - Плотность оборудования тепловых пунктов.

    - Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.

    - Справка об отсутствии задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель.

    - Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок.

    - Акт о проведении испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.

    - Наличие	актов выполненных работ по	проверке и очистке вентиляционных каналов,

    - Наличие	договора и акта	выполненных 	работ	 по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования,

    - Наличие	договора и акта	выполненных	 работ на выполнение технического диагностирования внутридомового газового оборудования (в домах старше 30 лет).

- Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду в соответствии с правилами.

- Паспорт готовности к отопительному периоду выдается в течение 1 дня с даты подписания акта о готовности проверки объекта, а также устранения замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией и устраненных в срок.

Приложение 3 к программе

АКТ №_____

оценки обеспечения готовности

к отопительному периоду 2025-2026 годов

р.п.Ровное                                                                                           "___" __________ 20__ г.

Комиссия _____________________________________, образованная в соответствии

(наименование комиссии)

с программой проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающих организаций и потребителе тепловой энергии к отопительному периоду 2025-2026 годов, утвержденной постановлением администрации Ровенского муниципального района Саратовской области от _____________ №_____ "О подготовке к отопительному периоду  2025-2026 годов", Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ  "О теплоснабжении", "___"  20__ года провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду _______________________________________________

(наименование объекта)

________________________________________________________________________________________________

В ходе проведения оценки обеспечения готовности объекта к отопительному периоду комиссия установила уровень готовности к работе в отопительном периоде 2025-2026 годов:

готов / готов с условиями / не готов (нужное подчеркнуть)

Приложение: оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду ___________________________ на ____ л. в 1 экз.

(наименование объекта)

Председатель комиссии: _______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: _____________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_____________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов ознакомлен, один экземпляр акта получил.

"___" __________ 20__ г.      ____________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя,

его уполномоченного представителя) объекта,

в отношении которого проводилась оценка

обеспечения готовности к отопительному периоду)

Приложение 4 к программе

ПАСПОРТ

обеспечения готовности

к отопительному периоду 2025-2026 годов

Выдан ___________________________________________________________________, в

(наименование объекта)

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов.

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду: акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов от _______________ №_____.

| Председатель комиссии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись, печать) |  | (инициалы, фамилия) |

РОВЕНСКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

РОВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.05.2025г.                                    №   106                                       р.п.Ровное

«Об утверждении Программы проведения

проверки готовности  теплоснабжающих

организаций и потребителей тепловой

энергии к отопительному периоду 2025-2026 годов»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 27.07.2010 №190-ФЗ "О теплоснабжении", приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 №2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»

Утвердить:

1. Программу проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025-2026 г. согласно приложению 1.

2. План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг. согласно приложению 2.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию путем размещения на официальном сайте htpps://rovnoe.sarmo.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы Ровенской районной администрации по жилищно-коммунальному хозяйству - начальника отдела архитектуры и строительства, главного архитектора Медугалиеву А.А.

Глава Ровенского

муниципального района                                                                  А.А.Бугаев