Утверждено

Решением Ровенского районной Собрания

№    от

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Первомайского МО Ровенского муниципального района является Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

1.Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса

II.    Основные   цели и задачи   схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей  Первомайского МО тепловой энергией;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

IV. Пояснительная записка схемы теплоснабжения

1. Первомайское МО  входит в состав Ровенского муниципального района Саратовской области.

Площадь поселения на 01.01.2012 г. – 20712 га.

В состав  Первомайского МО Ровенского МР входят 4 населенных пункта: с.Первомайское, с. Циково, с.Новосельское и п.Владимирский.

Административным центром поселения является с.Первомайское

Численность населения на 01.01.2012 – 1681 человек.

В геоморфологическом отношении территория относиться к степной зоне.

Климат засушливый-континентальный , с жарким  летом и умеренно холодной  зимой.  Среднегодовая   многолетняя  температура воздуха составляет 8,7оС. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах 35-40°С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет (-)7,9о-(-)8,7°С. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 93.

2. Сведения о котельных по поселениям.

В настоящее время теплоснабжающей организацией, обязанной заключить с потребителем договор теплоснабжения является единая теплоснабжающая организация –  ООО «Ресурсоснабжающая организация «ТЭР» Ровенского района Саратовской области для отопления 5 многоквартирных домов: п.Владимирский, ул. Степная, д.6; ул.Степная,д.10; ул.Волгоградская,д.12; ул.Волгоградская,д.14;ул.Садовая,д.12.

| № п/п | Поселение | Наименование котельной, адрес | установл. мощность, Гкал/час | протяженность теплосетей в 2-х тр.исч.,км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | П.Владимирский | 1.Степная 6-А 2.Волгоградская 12-А 3.Степная 10-А | 3,1 | 329,53м. |

Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) Первомайского МО осуществляется:

- в частных домах и коттеджной застройке  от печей и котлов на твердом топливе и газе, горячее водоснабжение - от проточных водонагревателей;

- в п.Владимирский в многоквартирных домах (2-3-этажных),

централизовано от существующей котельной,  на газовом топливе мощностью 3,1 Гкал/час .

3. население в настоящее время стабилизировалось и в перспективе расчетного срока (2020 г.) и 1-ой очереди (2015 г.) будет составлять, соответственно, 1731 и 1681 человек. Соответственно, сохраняется население населенных пунктах с.Первомайское и п.Владимирский.

Новые площади в населенных пунктах Генпланом в основном планируются под жилые зоны с перспективой строительства малоэтажных индивидуальных и блокированных жилых домов.

Во всех рассматриваемых населенных пунктах при градостроительном зонировании выделяются: общественно-деловая зона (ОД); зоны индивидуальной   жилой застройки (Ж-1), зона автомобильного транспорта (ТР-1); зона сельскохозяйственного использования (СХ).

Населенные пункты  располагают всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами; культурно-просветительными и культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения; физкультурно-спортивными сооружениями Первомайское МО имеет в настоящее время газо-, тепло -, электро - и канализационные системы инженерного обеспечения.

4. Объекты на территории   имеют преимущественно локальные системы инженерного обеспечения.

Сравнительный анализ стоимости 1 МДж тепла, при различных вариантах источника энергии:

Электричество: 1 кВт./ч энергии- это 3,6 МДж тепла, 5,1 рубль за 1 кВт, значит 1 МДж будет стоить 70 копеек.

Сжиженный газ при сгорании дает 41 МДж на 1кг и стоит около 16 рублей, значит, 1 МДж будет стоить около 50 копеек.

Магистральный газ. 1кг дает 33 МДж тепла. 1м куб. весит около 800г. Стоимость газа около 2965 рублей за 1000 кубов. Получается, что 1 кубометр стоит около 3 рубля 51 копейка, значит, 1 МДж будет стоить около 11 копеек.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТОИМОСТИ 1 МДж ТЕПЛА

Источник тепла:; Стоимость 1 МДж тепла:. Магистральный газ; 11 коп.. Сжиженный газ; 50 коп.. Электричество; 70 коп..

Если ставить вопрос с точки зрения экономичности, надо изучить, сколько какое топливо стоит в регионе и посчитать цену 1кВт тепла.

Данные для расчета:
дрова сухие - 3,900 КВт/кг
дрова влажные - 3,060 КВт/кг
антрацит - 5,800 КВт/кг
 природный газ - 10,000 КВт/м3
сжиженный газ - 20,800 КВт/м3

На основании сравнительного анализа, рекомендуется использование газового топлива. Все поселение газофицировано.

5. Существующая многоэтажная застройка, объекты культуры, образования здравоохранения, частные дома и коттеджная застройка снабжается своими котельными

Максимальный часовой расход тепла на нужды отопления жилой застройки, отопления и вентиляции общественных зданий и горячего водоснабжения останется прежним -  3,1 Гкал/час, в т.ч. – 3,0 Гкал на существующий фонд.

6. Строительство новых котельных нецелесообразно. Существующие котельные, указанные в п. 2 подлежат закрытию поэтапно с 2023 г., в связи с переводом многоквартирных домов на индивидуальное отопление.

7. Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения, является оптимальной для поселения ввиду не протяженности магистрали, доступность к ревизии и ремонту.

8. Трассировка и способ прокладки магистральных тепловых сетей осуществлять поверхностно с использованием теплозащитных материалов.