АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРИВОЛЬНЕНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  02.04.2018г.			          № 15                                 с. Привольное

Об утверждении общеобъектовой

инструкции по мерам пожарной безопасности

На основании Федерального закона «О пожарной безопасности», в соответствии с Положением об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах Привольненского муниципального образования, в целях недопущения повышения пожарной опасности,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1.Утвердить общеобъектовую инструкцию по мерам пожарной безопасности .

2.Обнародовать настоящее постановление в соответствии с решением Совета  МО   от 24.10.2005г. №7.

3. Постановление вступает в силу с момента его обнародования.

4.Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Привольненского

муниципального образования                                                  А.Н.Куклин

Приложение к постановлению администрации

Привольненского МО № 15 от 02.04.2018

Общеобъектовая инструкция по мерам пожарной безопасности  Привольненского муниципального образования

Ровенского муниципального района Саратовской области.

- Здание администрации  Привольненского  муниципального образования

Все сотрудники администрации  Привольненского муниципального образования Ровенского муниципального района Саратовской области  в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г. № 69-ФЗ и Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (утверждены приказом МЧС РФ от 18.06.2003 № 313) обязаны соблюдать установленный в здании администрации противопожарный режим.

1.1  В здании администрации запрещается:

-курение, хранение в административных помещениях горючих и легковоспламеняемых веществ;

-использовать чердаки, технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также хранения оборудования, мебели и других предметов;

-снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, другие двери, препятствующие распространению пожара на путях эвакуации;

- загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери и выходы на наружные эвакуационные лестницы;

- проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющих веществ;

- загромождать эвакуационные пути и выходы различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов;

- устраивать на эвакуационных путях пороги (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями, обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;

1.2 Работники администрации Привольненского  муниципального образования должны:

- соблюдать требования пожарной безопасности и поддерживать в здании противопожарный режим;

-выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми приборами, предметами бытовой химии, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием;

- в случае обнаружения пожара сообщить о нем в подразделение пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.

1.3 ПЛАН ДЕЙСТВИЙ сотрудников администрации, учреждений и организаций, занимающих помещения в здании администрации Привольненского муниципального образования Ровенского муниципального района Саратовской области ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА:

| Наименование действия | Порядок и последовательность действий | Исполнители действий |
| --- | --- | --- |
| Вызов пожарной команды | При задымлении или загорании необходимо немедленно вызвать пожарную команду по телефону 4-33-32(ОПП № 34 с.Привольное) 2-16-31 (Ровное, ПЧ-55), или 01. Сообщение о пожаре должно быть передано в такой форме: в здании администрации Привольненского МО пожар, адрес: Ровенский район, с.Привольное, ул. Комсомольская, 11. По возможности осуществить обесточивание электрооборудования. | Первый обнаруживший пожар и загорание. |
| Встреча пожарной команды | Место встречи у главного входа в здание администрации. По прибытии пожарной команды встречающий обязан проводить прибывшего начальника караула к месту пожара ближайшим путем и одновременно проинформировать его о том, где и что горит, угрожает ли опасность людям. | Лицо, вызвавшее пожарную команду. |
| 2. Эвакуация людей |  |  |
| Подготовка эвакуации людей при пожаре | При обнаружении пожара, загорания или задымления немедленно и спокойно во всех кабинетах прекращается работа. Ответственные лица указывают сотрудникам наиболее безопасные пути эвакуации. | Глава администрации, руководители организаций и учреждений. |
| Эвакуация людей при пожаре | Эвакуация людей по указанию главы администрации, руководителей учреждений, а в случае прямой угрозы- немедленно, не ожидая указаний. Для эвакуации людей используются все имеющиеся пути- лестницы и выходы. По возможности осуществляется эвакуация материальных ценностей. | Глава администрации, руководители учреждений. |
| 3. Тушение пожара или загорания. |  |  |
| Тушение возникшего пожара или загорания. | До приезда пожарной команды тушение пожара или загорания организуется и проводится немедленно с момента его обнаружения сотрудниками администрации, учреждений и организаций. Для тушения используются все имеющиеся средства пожаротушения. | Сотрудники администрации, организаций и учреждений. |

1.4 Порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа  и занятий по пожарно-техническому минимуму для сотрудников администрации  Привольненского  муниципального образования Ровенского муниципального района Саратовской области.

| № п/п |  | Порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальные служащие | Ежегодно в январе, а также в случае объявления чрезвычайного режима пожаробезопасности в начале рабочего дня в 08-00 в форме инструктажа и совещания. | Глава администрации |
| 2 | Технический персонал администрации | Ежегодно в январе, а также в случае объявления чрезвычайного режима пожаробезопасности в начале рабочего дня в 08-00 в форме инструктажа и совещания | Глава администрации |
| 3 | Новые сотрудники | В день подписания трудового договора. Ежегодно в январе, а также в случае объявления чрезвычайного режима пожаробезопасности в начале рабочего дня в 08-00 в форме инструктажа и совещания | Глава администрации |
| 4 | Депутаты Совета Привольненского МО | Ежегодно на заседаниях Совета, а также в случае объявления чрезвычайного режима в начале рабочего дня в 08-00 в форме инструктажа и совещания | Председатель Совета |
| 5 | Население | Постоянно в форме инструктажа. | Члены профилактической группы. |

Инструктаж проводится под роспись с указанием фамилии инструктируемого и инструктирующего, даты проведения инструктажа.

- Привольненское муниципальное образование

Меры пожарной безопасности на территории  Привольненского муниципального образования регламентируются нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления  Привольненского муниципального образования.